Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

nr OSP/2015/2

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta jest złożona przez:

| NAZWA I ADRES WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON |  |
| FAX |  |
| E-MAIL |  |

Oferuję dostawę niżej wymienionego sprzętu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

- Kafelki podłogowe antypoślizgowe o wymiarze 30 x 30 cm 50 m2,

- Wylewka betonowa:

- beton chudziak B10 lub lepszy 6 m3,

- Szlicht posadzkarski M-10 lub lepszy 3 m3,

- Klej do płytek gresowych 150 kg,

- Fuga cementowa elastyczna 15 kg,

- Gładź szpachlowa gipsowa 100 kg,

- Sufit podwieszany w technologi Armstrong (wszystkie elementy składowe do pokrycia 50 m2 sufitu: stelaże, łączenia, poszycie, kotwy),

- Piasek budowlany o średnicy ziarna do 2 mm 10 ton,

- Styropian o parametrach EPS 100 o grubości 8 cm i współczynniku lambda min 0,038 lub większy 50 m2,

- Wełna mineralna o grubości 10 cm i współczynniku lambda min 0,038 lub większy,.

- Folia izolacyjna PE200 4x25 m 2 szt,

- Farba ścienna latex biała 15 litrów.

za łączną cenę brutto

1. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

2. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

3. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

4. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

5 ………..….… zł (słownie: ...................................................................)

6 ………..….… zł (słownie: ...................................................................)

7 ………..….… zł (słownie: ...................................................................)

8 ………..….… zł (słownie: ...................................................................)

9 ………..….… zł (słownie: ...................................................................)

10 ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

11 ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

………………………………, dnia …………….		………………………………….

(miejscowość)			(data)			(podpis i pieczęć Wykonawcy)