Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

nr OSP/2015/3

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta jest złożona przez:

| NAZWA I ADRES WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON |  |
| FAX |  |
| E-MAIL |  |

Oferuję dostawę niżej wymienionego sprzętu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

- dostawę i montaż klimatyzatora kasetowego w technologii  Split ( jednostka zewnętrzna i wewnętrzna wraz z pilotem przewodowym ) o wymaganych parametrach technicznych :

- wymiary max 570x230x570

- moc chłodząca powinna się zawierać od 80-150 W/m2 a więc pomiędzy 3680-

6900 W

mocy grzewcza min 2000 W

- montaż w suficie, głębokość osadzenia max 230 mm

- dostęp do filtra bez demontażu urządzenia

- niska emisja dźwięku max 38 db dla jednostki wewnętrznej

- szeroki zakres temperaturowy pracy urządzenia -10 do +30 ( warunki klimatyczne w

Polsce )

- możliwość podłączenia długich instalacji min 8 m

- nawiew pośredni i bezpośredni

- niezawodność urządzenia gwarancja min 2 lata

- silnik nawiewów na prąd stały

- tryb wysokiego sufitu

- rurką  miedzianą w otulinie PCV średnica 18 mm o długości 20 m wraz montażem

za łączną cenę brutto

1. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

2. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

suma kwot brutto....................zł (słownie: ...................................................................)

………………………………, dnia …………….		………………………………….

(miejscowość)			(data)			(podpis i pieczęć Wykonawcy)