- Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

nr OSP/2015/3

- FORMULARZ OFERTOWY

- Oferta jest złożona przez:

| NAZWA I ADRES WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON |  |
| FAX |  |
| E-MAIL |  |

Oferuję dostawę niżej wymienionego sprzętu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

1. klimatyzator kasetowy w technologi Split ( jednostka zewnętrzna i wewnętrzna

wraz z pilotem przewodowym ) o parametrach:

- - wymiary max 570x230x570

- - moc chłodząca powinna się zawierać od 80-150 W/m2 a więc pomiędzy 3680- 6900 W

- mocy chłodzącej

- - montaż w suficie, głębokość osadzenia max 230 mm

- - dostęp do filtra bez demontażu urządzenia

- - niska emisja dźwięku max 38 db dla jednostki wewnętrznej

- - szeroki zakres temperaturowy pracy urządzenia -10 do +30 ( warunki klimatyczne w Polsce )

- - możliwość podłączenia długich instalacji min 8 m

- - nawiew pośredni i bezpośredni

- - niezawodność urządzenia gwarancja min 2 lata

- - silnik nawiewów na prąd stały

- - tryb wysokiego sufitu

2. rurka miedziana w otulinie PCV średnica 18 mm o długości 20 m

za łączną cenę brutto

1. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

2. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

………………………………, dnia …………….		………………………………….

(miejscowość)			(data)			(podpis i pieczęć Wykonawcy)