Załącznik nr 9

do zapytania ofertowego

nr OSP/2015/9

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta jest złożona przez:

| NAZWA I ADRES WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON |  |
| FAX |  |
| E-MAIL |  |

Oferuję dostawę niżej wymienionego sprzętu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

1.   przewód elektryczny miedziany izolowany  3 x 1,5 mm 500V 210 m.,

2.  przewód elektryczny miedziany izolowany  4 x 2,5  mm 750 V 30 m.,

3.  kabel głośnikowy miedziany izolowany 2 x 1,5 mm. 100 m:

- Temperatura pracy: od -30'C do +80'C,

- Żyła robocza: okrągła, skręcona z miękkich drutów miedzianych,

- Izolacja polwinitowa,

- Powłoka:  Napięcie znamionowe: do 50 V,

- Kabel nie rozprzestrzeniający płomienia. Wykonywany jako płaski we wspólnej izolacji polwinitowej.

4.  Włącznik pojedynczy biały 16AX, 250V 4 szt.

5.  Włącznik podwójny biały 16AX, 250V 4 szt.

6.  Puszka podwójna szt. 7

- Wykonana z tworzywa sztucznego  (PCV)

- Maksymalne napięcie dielektryczne: 400V

- Do zastosowania podtynkowych instalacji elektrycznych.

- Parametry puszki podwójnej 67/40 mm

7.   Puszka pojedyncza szt.22

- Wykonana z tworzywa sztucznego  (PCV)

- Maksymalne napięcie dielektryczne: 400V

- Do zastosowania podtynkowych instalacji elektrycznych.

8.   Peszel 100 m

- Rura karbowana lekka samo gasnąca

- Materiał: Polichlorek winylu (PCW), klasa palności V-0

- Odporność na temperaturę: -5°C do +60°C

- Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: wyrób samo gasnący, nie przenoszący płomienia

- Wytrzymałość na ściskanie : lekka

- Zgodność z normami: PN-EN 50086-1, PN-EN 61386-22

9.   Złączka uniwersalna wago 3 szt 60

- Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód

- Napięcie [V]  400

- Prąd znamionowy [A]  32

- Wymiary [mm]  26,6

- Przekrój żyły Cu  1,6-2 mm2

10.  Złączka uniwersalna wago 5 szt 20

- Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód

- Napięcie [V]  400

- Prąd znamionowy [A]  32

- Wymiary [mm]  26,6

- Przekrój żyły Cu  1,6-2 mm2

11.   Lampa rastrowa szt 8

- Oprawy rastrowe do sufitów podwieszanych,

- montaż w sufitach kasetonowych o module 600 x 600mm ,

- Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały,

- raster z aluminium,

- Oprawa wyposażona jest w elektroniczny układ zapłonowy, który eliminuje migotanie świetlówek,

- stopień zabezpieczenia IP 20

- świetlówki  min 4x18 W

12.  Gniazdko podwójne białe 3 szt.

13. Gniazdko pojedyncze białe 12 szt.

za łączną cenę brutto

1. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

2. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

3. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

4. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

5. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

6. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

7. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

8. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

9. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

10. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

11. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

12. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

13. ………..…… zł (słownie: ...................................................................)

………………………………, dnia …………….		………………………………….

(miejscowość)			(data)			(podpis i pieczęć Wykonawcy)